询价采购通知

项目名称: 苏州科技城医院静配中心实验家具、办公区实验家具、隔断工程

采购单位：苏州科技城医院

采购地点: 苏州高新区漓江路1号

一、采购预算：105809.00元

二、采购方式：询价

三、供应商资格条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的人员和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件；

7、非生产厂家投标的，须具有产品的合法代理商资格证明。

四、采购项目内容及具体要求：

（一）采购范围：包括以下货物及其安装、调试、售后服务等。

（二）现场踏勘：谈判响应单位自行踏勘现场。

（三）采购设备名称、数量和要求：

实验室家具采购清单：

| 序号 | 名称 | 材质 | 规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 边台 | 全钢结构，理化板台面（采用耐酸碱腐蚀的黑色实心理化板，台面厚度为12.7mm | 2350*750*800mm | 台 | 1.00 |  |
|  | 边台 | 全钢结构，理化板台面（采用耐酸碱腐蚀的黑色实心理化板，台面厚度为12.7mm | 2900*750*800mm | 台 | 1.00 |  |
|  | 边台 | 全钢结构，理化板台面（采用耐酸碱腐蚀的黑色实心理化板，台面厚度为12.7mm | 2100*750*800mm | 台 | 1.00 |  |
|  | 转角台 | 全钢结构，理化板台面（采用耐酸碱腐蚀的黑色实心理化板，台面厚度为12.7mm | 1000*1000*800mm | 台 | 2.00 |  |
|  | 安装运输费 |  |  | 项 | 1.00 |  |
| 2 | 转角台 | 全钢结构，理化板台面（采用耐酸碱腐蚀的黑色实心理化板，台面厚度为12.7mm | 1000*1000*800mm | 台 | 1.00 |  |
|  | 边台 | 全钢结构，理化板台面（采用耐酸碱腐蚀的黑色实心理化板，台面厚度为12.7mm | 1500*750*800mm | 台 | 1.00 |  |
|  | 边台 | 全钢结构，理化板台面（采用耐酸碱腐蚀的黑色实心理化板，台面厚度为12.7mm | 4000*750*800mm | 台 | 1.00 |  |
|  | 试剂架 | 钢玻结构 | 5000*250*750 | 组 | 1.00 |  |
|  | 吊柜 | 全钢结构 | 5000*300*600mm | 组 | 1.00 |  |
|  | 水槽台 | 全钢结构，理化板台面（采用耐酸碱腐蚀的黑色实心理化板，台面厚度为12.7mm | 900*600*800mm | 台 | 1.00 |  |
|  | 龙头水槽 |  |  | 套 | 1.00 |  |
|  | 安装运输费 |  |  | 项 | 1.00 |  |
| 3 | 玻璃隔断 | 铝合金 | 9350*2500*96mm | 平方 | 23.37 |  |
|  | 玻璃门 | 含铰链、拉手、门吸 | 900*2100mm | 樘 | 2.00 |  |
|  | 安装运输费 |  |  | 项 | 1.00 |  |

边台、转角台、水槽台具体要求：

一、材料：冷轧钢板

二、性能: 在不破坏柜体单元条件下，柜体能承受的载荷如下：

1）★柜体每英尺承载：500磅压力；

2）★柜体中抽屉承载：150磅压力；

3）★所有的柜体、边柜及高柜中的调整板承载：100磅压力。

三、结构

1）★所有产品是通过模具成型，开槽及用夹具装配，所有露在外面的焊缝经抛光处理；

2）柜体的各个零配件都经不同的承受量来采取不同厚度的冷轧钢板作材料，

— 抽屉材料、支架、内门板、保险板；

— 柜体顶底板、外侧外门板；

— 顶端前侧板及中间板、桌腿、支架；

— 吊装抽屉、门及柜体铰链；

— 单腿角支架。

3）★柜体可全空式打开，没有中间的支架；

4）倒板、背面板是整片钢板成型，有弯边设计，内侧尾端支架有调板—调节孔。

四、五金配件

- 导轨、铰链采用DTC品牌；；

- 不采用焊接式铰链。

五、表面处理

采用Epoxy粉末喷涂柜体表面，可防化学腐蚀，满足实验室特殊环境的要求。

五、售后服务及交货期：

1、免费质保期≥1年，自验收合格之日起算。在产品质保期内，一旦发生质量问题，供应商需在2小时内响应，并保证在接到通知工作日的4小时内到现场进行维修、更换或退货，费用由供应商负责。如供应商在接到通知工作日的24小时内没有答复或处理问题，则视为供应商承认质量问题并承担由此而发生的一切费用。保修期间产品的一切质量问题，更换部件及产品本身质量原因造成的直接经济损失应全部由供应商自行负责。质保期外维修只收取零配件成本价，不收取人工费。

2、供应商负责设备的运输、安装、调试（如有要求需方准备的事项应预先通知）。

3、产品安装后，采购单位按国际或国家标准及厂方标准进行质量验收。供方应向需方提供详细的验收标准、验收手册。当双方对验收标准有争议时，可委托双方一致认可的国家相关权威检测中心进行检测，费用由责任方承担。

4、交付使用时间：合同签订后10天内交货并安装调试完成。

7、交货地点：苏州科技城医院指定地点。

六、付款方式：在合同签订生效后，待全部货物到达需方指定地点并安装，经验收合格，并向需方提供下例单据（A、B、C）后10个工作日内，由需方向供方支付95%的合同价款，余款5％在验收合格满一年，无质量问题，由需方在10个工作日内向供方一次性付清。

A、需方签收的送货回单。

B、合格销售发票。（发票所开品名须与合同品名相同）

C、采购合同履行验收报告。

七、询价响应文件的组成及编制要求：

（一）文件组成（以下1-5为资格条件的证明材料）：

1、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；（须在经工商管理部门核准登记注册的经营范围内参与经营活动）

2、良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明的相关材料（最近一期经审计的财务报告或银行出具的资信证明）；

3、企业法人授权委托书；（后附格式）

4、询价响应函；（后附格式）

5、产品的合法代理商资格证明；

6、询价响应报价表；（后附格式）

7、技术要求对照表；

8、交货期承诺；

9、售后服务承诺；

10、与本次询价有关的其他资料。

（二）文件的编制和密封要求：

1、询价响应文件为一份正本，九份副本，需装订成册；

2、询价响应文件每页须企业法定代表人签章或盖公章；

3、询价响应文件须装袋密封，封口处须加盖单位公章，封面应注明采购项目名称和响应单位名称，联系人，联系电话等。

八、递交询价响应文件时间、地点：

1、递交截止时间：2020年7月13日16:30（北京时间）

2、递交地点：苏州科技城医院后勤保障处1办公室

九、询价评审办法：

评分表

| 序号 | 项目 | 基本分值 | 院内谈判响应单位得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务部分 | 20 | 报价得分：满分为20分 报价总价最低的为评审基准价，其得分为20分，其他谈判响应人的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）,第二次报价为响应报价。 谈判报价得分＝（评审基准价/响应报价）×20 |
| 2 | 技术部分 | 80 | 技术参数、性能等符合性比较：43分 1、所投设备的技术参数、性能等全部满足采购文件要求得满分43分；打“★”的为重要技术指标，出现一个负偏离扣5分，扣完为止；其他技术指标出现负偏离，每一个扣2分，扣完为止。 项目实施方案及售后：10分 1、供货计划、进度安排等严谨合理，优于使用单位要求得5分；供货计划、进度安排基本可行，基本满足使用单位要求得3分；供货计划、进度安排一般得1分。 2、突发事件处置及质量保障方案完善、可行性高得5分；突发事件处置及质量保障方案完整、内容基本可行得3分；突发事件处置方案及质量保障方案一般得1分。 履约能力比较：13分 1、自2019年1月1日以来（以合同签订日期为准）由投标单位独立承担的相关项目业绩：每提供一份得1分，最高2分（投标文件中需提供完整的合同复印件，原件开标现场备查，无原件不得分）。 2、投标单位具备有效期内商品售后服务评价体系证书、质量管理体系认证证书，每提供1份得3分，最高6分（上述认证证书须在中国国家认证认可监督管理委员会官网可查并在投标文件中提供查询页面完整截图，否则不得分）。 3、投标单位2017年至今获得政府部门颁发的“守合同重信用”企业公示证书得5分（原件带至现场核查，无原件不得分）。 投标文件规范性；14分 |
| 合计 |  | 100 |  |

十、综合说明：

1、本次询价不分采购单元，供应商须对全部内容响应，并一次报出不得更改的价格。报价包含所有设备的提供、运输、装卸、安装、调试、售后服务等一切费用。

十一、联系方式：

1、采购单位：苏州科技城医院

联系人：龚伟，联系电话：0512-69584901

地址：江苏省苏州高新区漓江路1号

苏州科技城医院

2020年7月6日

格式1、询价响应报价表

询价响应报价表

| 序号 | 名称 | 产地及生产厂家品牌规格型号 | 偏离采购要求说明 | 单位/数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总报价（人民币大写） ¥： |  |  |  |  |  |  |

报价单位（盖章）：             联系人：                联系电话：

法定代表人签字或签章：

日期：       年     月    日

格式2、询价响应函

询价响应函

苏州科技城医院 ：

我方收到贵公司                      项目询价采购通知，经仔细阅读和研究，我方决定参加，并向贵公司承诺：

1、我方愿意按照询价采购通的一切要求，提供本项目的所有内容，我方的投标报价包括完成项目的一切费用。

2、如果我方的询价响应文件被接受，我方将严格履行询价采购通知中规定的每一项要求，严格履行合同的责任和义务，保证按期、按质履行合同，完成合同内容所规定的全部工作。

3、我方愿意提供采购方在询价采购通知中要求的所有资料，也同意向贵方提供贵方可能另外要求的与我方响应有关的任何证据或资料。并保证所提供的资料全部是真实的、有效的，若有虚假，我方愿承担一切责任。

4、我方认为贵方有权根据评标委员会的评审结果决定中标者，还认为贵方有权根据评标委员会的评审结果接受或拒绝所有的投标者。

5、我方同意因运输或装卸或吊装过程中的不当，造成货物或就位现场的设施、设备等损坏的，采购方有权要求我方全额赔偿。

6、我方承诺在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

7、与本次投标有关的通讯地址：

单    位：                                 联 系 人：

地    址：                                 邮政编码：

联系电话：                                 传    真：

投标方：（单位盖章）

单位法定代表人或授权委托人：（签字或签章）               年     月     日

格式3、投标产品配置或技术参数响应对照表

投标产品配置或技术参数响应对照表

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 招标配置或技术参数要求 | 投标产品配置或技术参数描述 | 是否符合（填“符合”或“不符合” |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

报价单位（盖章）：             联系人：                联系电话：

法定代表人签字或签章：

日期：       年     月    日

格式4：授权委托书

授权委托书

本授权委托书声明：  我            （姓名）系                 （投标单位名称）的法定代表人，现授权委托                （单位名称）的           （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加苏州科技城医院组织实施的                     项目询价采购活动。代理人在响应文件、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

响应单位：（公章）

法定代表人：（签字或盖章）

代理人：（签字或盖章）

年    月     日