第一章 院内谈判须知前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 建设单位： 苏州科技城医院 地 址： 江苏省苏州高新区漓江路1号 |
| 2 | 项目名称：智能化核酸采样室项目 |
| 3 | 交货期：合同签订后30日 交货地点：苏州科技城医院 现场踏勘：谈判响应单位自行踏勘现场 |
| 4 | 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，即： （1）具有独立承担民事责任的能力； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （6）法律、行政法规规定的其他条件。 2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无 3、本项目的特定资格要求： （1）具有所投医疗产品的经验许可资格； 注：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。 |
| 5 | 本项目最高限价 21万 元，各谈判响应单位如超过最高限价的，将不予成交。 |
| 6 | 谈判响应文件接收人：龚伟 电话：17715187350 座机：0512-69584901 |
| 7 | 谈判响应文件份数：正本 一 份，副本 九 份； |
| 8 | 谈判响应文件递交截止时间：2021年 11 月 12 日 17 时 递交地点：苏州科技城医院后勤保障处1办公室 |
| 9 | 院内谈判时间：另行通知 院内谈判地点：苏州科技城医院后勤保障处会议室 |

苏州科技城医院智能化核酸采样室项目院内谈判内容和要求

1.0概述

1.1项目说明

项目名称: 智能化核酸采样室项目

建设地点: 苏州高新区漓江路1号

1.2项目概况

交货期：    30    日历天(开工时间以书面开工通知书为准)

项目规模：估算价约 21万 元

1.3技术要求：智能化核酸采样室项目

1.4建设单位：苏州科技城医院

地址：苏州高新区漓江路1号

联系人：龚伟

2.0院内谈判文件

2.1在谈判截止日期前，谈判响应单位可能会收到修改院内谈判文件的补充通知，补充通知将作为院内谈判文件的组成部分，对谈判响应单位起约束作用。

2.2谈判响应单位应认真审阅院内谈判文件中所有的院内谈判须知、技术要求等，如果谈判响应单位编制的谈判响应文件不符合院内谈判文件的要求，其谈判响应文件将被建设单位拒绝。

3.0谈判响应文件的基本要求

3.1谈判响应文件的基本内容:

（1）法定代表人授权委托书

（2）企业营业执照、资质证书复印件或其它有效证明复印件

（3）企业基本概况

（4）项目实施团队

（5）拟在本项目使用的主要设备一览表

（6）谈判响应单位认为需要提供的资料

3.2谈判响应文件的递交要求:

（1谈判响应文件：技术标和商务标可装订在一起,一份正本，九份副本；

（2）谈判响应单位将包括上述2.1内容的院内谈判文件及3.1谈判响应文件基本内容按规定份数放入密封的信封内，封面注明“智能化核酸采样室项目”，谈判响应文件要加盖谈判响应单位公章及法人代表或法人代表授权委托人的印章（如为法人代表授权委托人盖印章，需提供法人代表授权委托书原件），装入谈判响应文件袋内，要求谈判响应文件必须密封（封条上须加盖单位公章或法人代表或法人代表授权委托人印章），否则将被视为废标；

3.3付款方式：

在合同签订生效后，甲方向乙方支付合同金额90%的预付款，待全部货物到达甲方指定地点，经验收合格，由甲方向乙方支付合同总价10%的货款。

3.4院内谈判保证

(1)除非另有通知，各院内谈判响应单位必须按院内谈判文件中所规定的日程安排，准时参加建设单位组织的各项活动，否则，责任由院内谈判响应单位自负。

(2)各院内谈判响应单位必须在规定的回标截止日期前将院内谈判书送至指定地点，逾期者建设单位有权取消其院内谈判资格。

4.0院内谈判程序和日期安排

4.1发院内谈判文件及答疑

各院内谈判响应单位领取工程院内谈判文件的时间、地点、联系人详见院内谈判文件。

4.2如院内谈判程序和日期安排有变化将另行通知。

5.0报价说明：

5.1院内谈判报价应包括院内谈判文件所确定的院内谈判范围内所有建筑物及构筑物的全部内容，以及为完成上述内容所必须的各项应缴的各部门费用、临时工程、材料、劳务及其他所需的全部费用。

院内谈判报价：本工程项目采用固定单价报价。

5.2院内谈判响应单位应充分考虑施工期间各类建材的市场风险和国家政策性调整风险系数（风险系数自己确定），自行考虑材料市场价格，确定院内谈判响应单价和合价。该单价为综合单价，包括完成该项目过程发生的成本、利润、税金、开办费等所有费用，今后不作调整。

5.3评审及成交：本项目采用综合评分法进行评审，商务部分分值30分，技术部分分值70分。评审委员会应当按照综合得分由高到低的次序向院内谈判人推荐1至3名成交候选人，并标明排序。

6.0谈判项目要求

（1）遵守国家有关法律、法规、恪守职业道德，遵守职业规范，依法、客观、公正做好工作。

（2）严格质量管理，确保施工过程中的安全问题。

（3）乙方应按时完成委托的工作。

评分表

| 序号 | 评分因素 及权重 | 评分标准 | 评审分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 价格（30分） |  |  |
|  | 价格评分 （30分） | 价格得分=（评标基准价/投标报价）× 30×100% 评标基准价：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，得分30分。 | 30 |
| 二 | 技术参数（44分） |  |  |
|  | 技术参数响应性（40分） | 完全满足招标文件技术参数招标要求的得40分，加★项为关键性技术参数每有一项不满足招标文件技术要求的扣5分，提供对应证明材料作为佐证，否则不得分，非★项每有一项不满足招标文件技术要求的扣3分，扣完为止。 | 40 |
|  | 产品先进性（4分） | 智能化核酸采样室需具有类似全民公共卫生健康实时筛查监测平台软件的软件著作权证书的，得4分。 | 4 |
| 三 | 企业综合实力（17分） |  |  |
|  | 企业综合实力（17分） | 人员实力比较（7分） - 项目团队人员中具有工程师职称的得1分，本项目最高得3分，提供证书复印件以及投标人近半年为其缴纳社保的证明材料，否则视为不满足，不得分。（3分） - 项目团队人员中具有信息系统集成及服务项目管理人员证书的得2分，提供证书复印件以及投标人近半年为其缴纳社保的证明材料，否则视为不满足，不得分。（2分） - 项目团队人员中具有PMP证书的每个得0.5分，本项最高得2分，提供证书复印件以及投标人近半年为其缴纳社保的证明材料，否则视为不满足，不得分。（2分） 企业资质比较（10分） 投标人每提供一个以下证书得2分，本项最多得10分，提供有效的资格（认证）证书复印件，否则不得分。 - 投标人具有ITSS信息技术服务运行维护标准符合性证书； - 投标人具备两化融合管理体系评定证书； - 投标人具有高新技术企业证书； - 投标人售后服务能力达到国家标准《商品售后服务评价体系》GB/T27922-2011且具有有效售后服务认证证书； - 投标人具有知识产权管理体系认证证书。 | 17 |
| 四 | 技术方案（9分） |  |  |
|  | 售后服务（3分） | 根据投标人针对本项目售后服务方案进行综合评价； 方案详细完整、全面合理、可操作性强的，得3分； 方案基本满足要求，但可操作性不强的，得2分； 方案不完整，或不合理，或可操作性不强的，得1分； 没有提供实施方案的，得0分。 | 3 |
|  | 培训方案（3分） | 根据投标人针对本项目的培训方案进行综合评价； 方案详细完整、全面合理、可操作性强的，得3分； 方案基本满足要求，但可操作性不强的，得2分； 方案不完整，或不合理，或可操作性不强的，得1分； 没有提供培训方案的，得0分。 | 3 |
|  | 实施方案（3分） | 根据投标人针对本项目的实施方案进行综合评价 措施及方案详细完整、全面合理、可操作性强的，得3分； 措施及方案基本满足要求，但可操作性不强的，得2分； 措施及方案不完整，或不合理，或可操作性不强的，得1分； 没有提供措施及方案的，得0分。 | 3 |

合同范本：

甲方：

乙方：

根据智能化核酸采样室项目采购文件及乙方中标的投标文件和中标通知书，甲乙双方就此次中标的                  事宜，签订本合同书。

一、合同内容：

1、乙方负责完成甲方的                               ，详见《标的物清单》。

2、下列文件为本合同不可分割部分：

2.1采购文件；

2.2乙方中标的投标书；

2.3乙方在招投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等；

2.4中标通知书。

二、价格与支付：

1、合同价格按此次中标价格执行，合同总金额为人民币         元，投标总价一次报定，总报价包括全部产品价格（包括全套产品、辅配件、随设备应提交的资料等费用）、包装、运输、装卸、安装调试、保险、技术培训、质保期服务、税金、专利技术、劳务、利润，以及上述未提及但有关于本次招标设备的供货、安装、调试，直至验收合格交付及质保期间所发生的所有费用。

2、付款方式：在合同签订生效后，甲方向乙方支付合同金额90%的预付款，待全部货物到达甲方指定地点，经验收合格，由甲方向乙方支付合同总价10%的货款，

三、质量与验收：

1、乙方应按照标书的有关规定提供合格设备；

2、质保期内设备质量出现问题，乙方负责包修、包退、包换，费用由乙方承担；

3、设备的验收包括：数量、外观、质量、性能、质保单、包装和乙方承诺的其它指标；

4、验收标准：根据标书要求及有关规定并按国家最新行业标准进行验收通过；

5、乙方交付验收时应先用书面方式通告甲方；

四、售后服务：

1、质保期为        年；

2、按照采购文件和乙方在投标书中承诺的服务执行。

五、交货和安装：

1、交货时间：      年      月      日，发货前应书面通知甲方；

2、交货地点：由供方负责办理运输将标的物送到甲方所在地。

- 六、违约责任：

按采购文件的规定执行。

- 七、合同生效及其它：

1、本合同在双方签名盖章后即生效。同时须进行网上备案。

2、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和采购文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力，但需向政府采购管理部门和采购代理机构备存。

参数要求：

# 设计规范参照

- 《新型冠状病毒实验室生物安全指南（第二版）》；

- 《新型冠状病毒肺炎防控方案（第八版）》；

- 《医疗机构内新型冠状病毒预防与控制技术指南（第二版）》；

- 《江苏省新冠肺炎核酸采集点感染防控工作方案（2021版）》。

# 明细清单

| 智能化核酸采样室 | 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 核酸采样模块 | 套 | 1 |
|  |  | 缓冲模块 | 套 | 1 |
|  |  | 清洁模块 | 套 | 1 |
|  |  | 全民公共卫生健康实时筛查监测平台软件 | 套 | 1 |

# 技术方案及总体要求

- 设计原则

  - 智能化核酸采样室应划分清洁区和生活物资供应区、脱卸防护用品区、等候区、采集区、临时隔离区。

  - 清洁区和生活物资供应区应设置在上风区。

  - 脱卸防护用品区设置具有隔断的两个区域，分别为一脱区和二脱区。

  - 等候区设置人行隔离通道，设置前后、左右至少一米距离。

  - 采集区应配备帐篷等挡雨设施，配置适量桌椅、速干消毒剂。

- 设备特点

2.1 智能化核酸采样室釆用模块化设计、工厂定制化生产,以箱体为基本单元，成品运输至项目使用地进行安装，可单独使用，也可通过拓展模块组合形成宽敞的使用空间。

2.2 智能化核酸采样室能根据使用需求进行快速安装调试，也支持多元化改造，自由拼接，舒适性也可达到建筑工程精装修程度，同时又比建筑工程更灵活更快速高效投入使用，满足使用环境，提升使用功能。

2.3 智能化核酸采样室釆用成品集装箱体进行安装，每个箱体按照各自功能设计进行定制化尺寸生产,整体钢结构骨架，结构坚固，抗风抗震，承载力高，安全耐用。

2.4 智能化核酸采样室可直接摆放在空地上使用，现场安装程序化、模式化，方便快捷。需要迁移时可连箱体内物品进行整体迁移，无需再次拆装，不易损坏，材料可循环使用。

2.5★要求提供A4大小的布局设计图打印件加盖制造商公章，设计要求是一层结构。智能化核酸采样室成品箱体模块组成，要求为一层集装箱装配，分别设有清洁模块、缓冲模块、核酸采样模块。

- 总体要求

| 序号 | 技术规范 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 技术要点 | 1.核酸检测室釆用模数化设计、工厂定制化生产,以箱体为基本单元，可单独使用，也可通过拓展模块组合形成宽敞的使用空间。 2.核酸检测室能根据使用需求进行多元化改造，可改造成卫生间、办公室等，舒适性也可达到建筑工程精装修程度，改善使用环境，提升使用功能。 3.核酸检测室釆用整体钢结构骨架，外墙用不低于0.5mm厚加强型钢板制作做箱体面层内墙洁净彩钢复合板墙体，工字钢及方通组成的框架，通过焊接连接，结构坚固，抗风抗震，承载力高，安全耐用。钢板外壁，不生锈，不龟裂，防火防潮，使用年限在20年以上。 4.核酸检测室可直接吊装在预先做好的基础上使用，现场安装程序化、模式化，方便快捷。需要迁移时可连房内物品进行整体迁移，无需再次拆装，不易损坏，材料可循环使用。 5.核酸检测室釆用空断隔热设计，隔热、隔音性佳，密封性能好，具有很好的水密性。核酸采样室组合设计具有合理的建筑平面布置和功能使用空间，与周边环境协调，符合低碳节能、绿色环保的要求。 6.核酸检测室箱体尺寸为：≥13m* 3m* 3m，在智能化核酸采样室基础结构设计时充分考虑箱体模块尺寸以及缝宽大小，基础结构范围需超过箱体模块最外围尺寸。基础形式设计在满足现场要求条件下，采用方便快捷的条形基础和筏板基础。功能布局设计结合箱式模块尺寸考虑。 |
|  | 外观颜色 | - 整体框架为白色。 - 箱体板及顶部为白色，内板为白色。 |
|  | 材料及结构 | - 1.吊耳：强度高、耐磨性及焊接性能好，满足吊顶要求。 - 2.★立柱：由不低于3.0mm镀锌折边件组成，具有支撑箱体所需的足够强度。提供加盖制造商公章的产品质量证明书关键页佐证。 - 3.底部： 圈梁由镀锌方管焊接组成，中间均匀分布镀锌方管横梁，整体具有足够强度，上铺1.8mm玻镁板作为基层板，再铺防水地胶垫。 - 4.★板墙板墙需要符合防火要求，提供加盖制造商公章的国家级检验中心出具的防火检验报告关键页复印件佐证。 |
|  | 集成一体化设计 | - 集成一体化设计实现全过程全专业技术集成和专业协同，一次到位，提高设计完成度、精确度、实现度，加快生产、施工进度。 - 构件、设备、部品、系统等各建筑组成单元做到模数化、标准化、模块化，并预先考虑好与其他部分的衔接和集成。 - 设计、生产、施工、釆购一体化，釆用的材料、技术、部品、工艺应满足快速建造要求。 |
|  | 整箱试用要求 | - 渗漏：喷淋量100L/(㎡、h）历时4h无渗漏。 - 顶部起吊：在额定载重下，起吊≥2min无变形。 - 斜面冲击：箱体以2.2m/s速度斜面冲击无变形。 |
|  | 电气要求 | - 电气设备选用定型成品，并结合箱体模块化单元布置，以利于快速建造。 - 配置电箱、智能箱在每个箱体模块内。 - 所有的电气开关、强弱电插座及网线盒、连接管均预留预埋，不在箱体安装后剔凿沟、槽、孔、洞。 |
|  | 环境要求 | - 满足突然传染病应急防控要求，并符合安全、快速、实用的原则。 - 箱体模块均配置紫外消毒功能的设施。 - 箱体室内区域分清洁区、缓冲区、污染区，区域结构设计合理，防止交叉感染发生。 |

- 明细清单及详细技术参数要求

## 核酸采样模块技术参数

方舱箱式房结构，配有监控摄像、5G网络系统、空调系统，自助式智能预检测温系统，满足高通量、高速度、智能化的核酸采样需求。

| 序号 | 详细技术参数要求 |
| --- | --- |
|  | 核定电压要求：AC220V 50HZ； |
|  | 配备高清监控摄像机，要求数量不少于2台，像素不小于200万，支持红外夜视及POE供电； |
|  | 配备5G网络，满足智能化核酸采样室信息化高速网络需求； |
|  | 配备2台冷暖空调，制冷量≥3500w；制热量≥4600w； |
|  | 配备智能预检测温系统，要求体温检测精度≤± 0.5 ℃，识别距离：0.5-1.5米，读取个人身份信息，符合居民身份证阅读器标准和ISO14443（TypeB）国际标准； ★测温模块具有第三方检测公司出具的校准证书，提供加盖供应商公章的证书复印件佐证。 |
|  | 方舱箱体外墙采用加强型钢板，内墙采用洁净彩钢复合板；顶部中间填充高密度岩棉保温层；底部采用镀锌方管焊接而成，上铺用玻镁板做基层板，再铺防水地胶垫。要求舒适性达到建筑工程精装修程度，结构坚固，抗风抗震。 |

## 缓冲模块技术参数

方舱箱式房结构，分为一脱间和二脱间，为医生提供工作缓冲、脱衣空间需求。

| 序号 | 详细技术参数要求 |
| --- | --- |
|  | 空间要求：包含1个一脱间，1个二脱间； |
|  | 核定电压要求：AC220V 50HZ； |
|  | 配备1扇智能电控移门，设置区域在核算采样模块有缓冲模块之间； |
|  | 方舱箱体外墙采用加强型钢板，内墙采用洁净彩钢复合板；顶部中间填充高密度岩棉保温层；底部采用镀锌方管焊接而成，上铺用玻镁板做基层板，再铺防水地胶垫。要求舒适性达到建筑工程精装修程度，结构坚固，抗风抗震。 |

## 清洁模块技术参数

方舱箱式房结构，为医生提供卫生清洁、更衣、休息的需求。

| 序号 | 详细技术参数要求 |
| --- | --- |
|  | 核定电压要求：AC220V 50HZ； |
|  | 配备1台冷暖空调，制冷量≥3500w；制热量≥4600w； |
|  | 方舱箱体外墙采用加强型钢板，内墙采用洁净彩钢复合板；顶部中间填充高密度岩棉保温层；底部采用镀锌方管焊接而成，上铺用玻镁板做基层板，再铺防水地胶垫。要求舒适性达到建筑工程精装修程度，结构坚固，抗风抗震。 |

## 全民公共卫生健康实时筛查监测平台软件技术参数

★项提供系统截图佐证。

|  | 身份识别 | 使用刷身份证或社保卡识别患者姓名与身份证号。 |
| --- | --- | --- |
|  | 体温测量 | 人脸定位后进行体温测量 |
|  | ★流调 | 使用语音交互，进行流调调查 |
|  | 登录 | 使用医生工号及密码登录新冠医生工作站 |
|  | 预诊数据新增 | 针对老年无法使用预检分诊一体机患者，医生在工作台进行预诊数据填报 |
|  | ★核酸检测登记 | 填写姓名、性别、身份证号、手机号等进行核酸检测登记 |
|  | 条形码打印 | 核酸检测登记成功后打印条形码 |
|  | 核酸检测预约列表 | 查看用户在H5页面预约核酸检测的预约数据 |
|  | 核酸检测明细 | 查看用户核酸检测明细数据 |

附件：

院内谈判响应函

致：                                      (采购单位)：

1、我方经认真研究院内谈判文件及其它有关文件后，愿以人民币     元(大写     )的总价，按院内谈判文件的要求承接本次发包范围内的全部项目款报价。承接贵单位                 项目的施工，并遵守本院内谈判文件中有关付款方式的规定。

2、我单位保证在收到贵单位发出的书面开工令后立即开工，并在                             天内竣工。

3、我单位保证本项目质量达到                                。

4、如果贵方接受我方的院内谈判报价，我方保证根据合同的约定完成全部工作。

5、本院内谈判响应文件同贵方的成交通知书、双方签订的补充文件、修正文件以及涉及合同内容的有关文件将构成约束双方的合同。

院内谈判响应单位：                                       (盖章)

法人代表：(盖章)

地    址：

电    话：

年       月      日

授 权 委 托 书

本授权委托书声明：我    (姓名)系     (院内谈判响应单位名称)的法定代表人，现授权委托      (单位名称)的     (姓名)为我公司代理人，以本公司的名义参加               (采购单位)的        项目的院内谈判活动。代理人在院内谈判、评议、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。特此委托。

代理人：          性别：        年龄：

单位：            部门：        职务：

院内谈判响应单位:(盖章)

法定代表人：(盖章)

日期：     年    月    日

拟派本项目主要人员一览表

| 姓 名 | 性别 | 年龄 | 职 称 | 专 业 | 执业资格 | 拟在本项目 担任的工作 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

拟在本工程使用的主要设备一览表

| 设备名称 | 型号规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |