招标采购文件

苏州科技城医院拟对“疫情防控智慧门禁安保系统（含设备）”进行招标采购，欢迎符合采购文件资格条件的各供应商前来报名参加。

一、采购编号：  KYBW-2021-03号

二、采购项目名称：疫情防控智慧门禁安保系统（含设备）项目

三、数量：6套

四、保修年限≥3年

五、交货期≤15日

## 项目技术要求：

（一）总体要求：

本项目疫情防控智慧门禁系统总体技术要求应达到：

★1、体温检测：测温范围-10~50 ℃，测温精度±0.3℃，识别速度＜1秒。

★2、健康码识别：设备具有健康码状态识别功能，健康码效期24小时，识别速度＜1秒。

★3、身份证识别：姓名号码照片读取，健康码状态核验，识别速度：＜2秒。

4、智能闸机：根据识别结果智能放行，使用寿命≥200万次，开关时间0.5s，采用60cm通道。

（二）系统软件要求：

（1）智慧门禁平台功能要求：

1、苏康码识别：通过扫描入院人员苏康码，读取苏康码信息，核验苏康码是否异常，苏康码信息与官方数据连通。

2、身份证识别：通过扫描入院人员身份证，读取身份证信息，核验对应身份信息绑定的苏康码是否异常，苏康码信息与官方数据连通。

3、体温检测：人员通过闸机时进行体温检测，符合条件放行，不符合条件的禁行并提示。

4、数据统计分析：通行人员信息记录备案，可按姓名、进入位置、进入时刻、时间段等不同维度进行人流量统计分析。

（2）数据源对接要求：

★1、投标人应确保系统与官方健康码数据后台打通，投标人应协助采购人完成与官方健康码数据接口的对接，完成系统在医院前期服务器的布置，确保具有苏康码识别模块，实现健康码识别、异常报警；

★2、具有身份证核验模块，可实现身份证信息识别，具有身份信息与苏康码信息关联功能，人脸与身份证比对功能。

（3）云平台要求：

★1、管理后台：至少具有数据统计分析、异常实时预警、身份证查询匹配、密切接触者追溯等功能；

2、数据采用安全防护，具有高可用性。

（三）系统硬件要求：

（1）安检门技术要求：

1、金属检测：360°全方位探测，四个相对应的红外发射、接收器，杜绝探测死角。

2、灵敏度可调节：可在0-500级中任意调节，排除如皮带头、拉链等物体干扰。

3、独立使用：微处理器数码控制技术、抗干扰能力强，可单独统计进出通过人数和报警次数。

（2）安全摆闸通道要求：

1、电源电压：AC220±10% 50Hz；

2、驱动电压：AC12V+AC18V；

3、工作电流：< 2000mA；

4、工作环境：工作温度-10°C~50°C；

5、工作湿度：0~95%（不结露）；

6、外形尺寸（L*W*H）：不小于1200*300*980mm（单侧）；

7、通道长度：60cm；

8、结构材质：构架结构，采用304不锈钢型材；

9、防护等级：不低于IP43；

10、使用寿命：≥200万次。

（四）项目配置要求：

1、系统软件部分

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智慧门禁平台 | 6 | 通道 |  |
| 2 | 数据源对接 | 1 | 套 |  |
| 3 | 云平台 | 18 | 月 | 自项目验收合格之日起。 |

2、系统硬件部分

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安检门 | 6 | 通道 |  |
| 2 | 安全摆闸通道 | 6 | 通道 |  |
| 3 | 物联网卡 | 18 | 月 | 自项目验收合格之日起。 |

8、其他要求：

（1）中标方必须遵守中华人民共和国《劳动法》的规定，为采购人提供服务的人员如遇到工资纠纷问题由中标方自行解决。

（2）本次采购活动不接受联合报价及分包、转包。

五、招标响应文件的组成及要求：

1. 投标人资格证明文件

（1）营业执照副本复印件

（2）法人及法人授权代表身份证复印件

（3）法定代表人授权委托书原件、制造商或销售商代理授权书原件

（4）其他相关证明文件（根据采购项决定）

2. 所投产品配置清单

3. 所投产品详细技术资料、彩图（中文）；

4. 投标人近三年来至少10家与本次招标项目相同的用户名单及联系方式；

5. 售中、售后服务及相关培训服务承诺

6. 交付使用时间；

7. 苏州科技城医院设备问询表(见附件)。

上述资料均需加盖招标响应单位公章，需要法定代表人或委托代理人签字盖章的地方须按要求签署，若未按上述要求签署的招标响应文件，采购方有权要求招标响应单位法定代表人或委托代理人按要求补签，拒绝补签的招标响应文件采购方有权拒绝。

（二）招标响应文件的制作、装订与密封要求：

1、招标响应文件应用不褪色的黑色墨水书写或打印；招标响应文件不应有涂改、增删和字迹潦草之处，如有必须修改的，修改处必须有法定代表人或委托代理人的签章；

2、请招标响应单位按照上述招标响应文件组成制作招标响应文件并装订成册，招标响应文件封面自行制作，封面需注明：采购编号、采购单元号、采购内容、采购单位以及招标响应单位名称、正副本等信息，并加盖招标响应单位公章；

3、响应单位的被授权人须带身份证明原件至招标现场核实身份。

六、招标程序：

1、参加招标的供应商法定代表人或授权代理人应携带本人身份证明签名报到。

2、供应商按顺序分别进行招标。

3、由招标工作小组（招标工作小组由相关专家及采购人代表组成）按招标文件的资格条件进行资格性审查，确定合格供应商。

4、招标工作小组所有成员集中与单一供应商分别就价格、服务方案、人员安排等内容进行沟通，确定其是否满足招标要求。招标文件如有实质性变动的，招标工作小组应当以书面形式通知所有参加招标的供应商。

5、各供应商根据招标过程中招标工作小组的要求做出新的书面承诺（报价除外）

6、招标工作小组各成员独立对每个供应商的响应文件（包括新的书面承诺）按招标文件规定的评审办法进行评审并给出评审意见。

如投标人提供虚假材料，将按“政府采购法”相关规定处理并由政府监管部门给予严肃处理。

7、招标工作小组根据招标成交原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加招标的未成交的供应商。

七、招标成交原则：

1、本次招标采用综合评分法，即在全部满足采购文件实质性要求即资格性和符合性评审合格的前提下，综合得分最高的供应商作为成交供应商。

2、招标工作小组各成员独立对供应商的招标响应文件按照招标文件的规定和要求进行资格性和符合性评审，如评审内容条款均满足招标文件要求的，则认为该供应商招标文件评审合格。如某一条款内容评审不合格，评委须注明评审不合格原因。

3、如某一评审条款出现评委意见不一致时，则按少数服从多数的原则，确定该项条款是否合格。

4、如招标工作小组认为排在前面的成交候选供应商的报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响服务质量或不能诚信履约的，则招标工作小组有权要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，招标工作小组可以取消该供应商的成交候选资格，按顺序由排在后面的成交候选供应商递补，以此类推。

八、评标方法与评分标准：

（一）评标方法：

评标方法采用综合评分法。即在最大限度地满足采购文件实质性要求前提下，按照采购文件中规定的各项因素进行综合评审。

综合评分的主要因素为：价格、方案、履约能力等对采购文件的响应程度，以及相应的商务标和技术标比重或者分值等。

评标时，评标委员会分别对每个有效投标人的投标书（报价除外）进行评价、打分，按算术平均方法计算出每个投标人的得分；报价得分直接计算取得，二者相加为投标人的总得分。按得分从高到低顺序，推荐中标候选单位。

（二）评分标准：

本次采购的评标方法采用综合评分法，总分值为100分，评审因素及各比重如下：价格分值占总分值的比重为10%（权重），其它占90%（权重）。

评审因素及权重如下：

1、价格得分（10分）

以通过评标初审、实质性响应采购文件要求且报价最低的投标报价为评标基准价（须未超过采购预算价），其价格分为满分10分。不实质性响应采购文件要求的投标报价不进行价格计算，也不得标。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）X价格权值X100（价格权值为10%）

2、技术得分（60分）

（1）总体要求（包含相应技术参数），由评委比较后打分，最高15分。

（2）系统软件要求（包含功能，数据对接，云平台），由评委比较后打分，最高20分。

（3）系统硬件要求（包含安检门技术，安全摆闸通道），由评委比较后打分，最高15分。

（4）项目配置要求（包含系统硬件，软件部分），由评委比较后打分，最高10分。

3、投标人类似项目业绩比较（20分）

2018年至今供应商具有单项的类似服务合同金额≥人民币9万元（以签定的合同书金额为准），提供合同等证明材料，每1份得5分，最多得20分。

4、其他（10分）

（1）优惠条款：（最高得分5分）比较是否有其他优惠条件，有则由评标小组酌情打分，无则不得分。

（2）投标文件规范性、完整性，最高得5分。

格式1：

供应商报价表

采购编号： 公司名称：______________________________ 投标价格：（人民币:元） 小写：_________________________ 大写：_________________________ 其它承诺：_____________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ 法定代表人或授权委托人签字：____________________ 日期：_____________________

格式2：

招标承诺函

苏州科技城医院：

我方收到贵公司                                         号招标采购文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加招标。并向贵公司承诺：

1、我方愿意按照采购文件的一切要求，提供本项目的所有内容，我方的响应报价包括人工费，差旅费，物流费，备件费等相关费用。

2、如果我方的招标响应文件被接受，我方将严格履行招标采购文件中规定的每一项要求。

3、我方愿意提供贵方在招标采购文件中要求的所有资料。也同意向贵方提供贵方可能另外要求的与我方招标响应文件有关的任何证据或资料。并保证所提供的资料全部是真实的、有效的，若有虚假，我方愿承担一切责任。

4、我方认为贵方有权决定成交者，还认为贵方有权接受或拒绝所有的供应商成交。

5、我方同意因安装过程中的不当，造成货物或就位现场的设施、设备等损坏的，采购方有权要求我方全额赔偿。

6、我方承诺我方的响应文件在招标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。我方同意被确定成交后若不履行招标响应文件的内容要求和各项承诺及义务的即被视为违约，我方的成交资格将被取消。

7、我方承诺在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

8、我方同意我方若无法按约定条款履行义务等行为，贵方有权取消我方的成交资格。

9、与本招标有关的通讯地址：

单    位：                                 联 系 人：

地    址：                                 邮政编码：

联系电话：                                 传    真：

招标响应单位：（公章）

单位法定代表人或代理人：（签字或签章）

年     月     日

格式3：

关于资格的声明函

采购编号：

日    期：

苏州科技城医院：

我公司愿针对本次                    竞争性招标采购进行响应并参加招标。招标响应文件中所有关于招标资格的文件，证明与陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司愿意承担由此而产生的一切后果。

法定代表人或代理人：（签字或签章）

招标响应单位：（公章）

格式4：

法人授权委托书

本授权委托书声明：我           （姓名）系                          （投标人名称）的法定代表人，现授权委托           （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加苏州科技城医院组织实施的编号为                        号竞争性招标采购活动。代理人在开标、评标、合同招标过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

代理人（签字或签章）：                法定代表人（签字或签章）：

职务：

联系电话：                               招标响应单位：（公章）