## Sheet2
苏州科技城医院稳定性检测报价单
序号 | 名称 | 型号 | 地点 | 主要参数 | 年测量次数 | 报价 （元/次） | 合计（元） | 备注
1 | 碎石机 | CS-2012A-3D | 碎石室 | 110kV，5mA | 2
2 | 骨科C型臂 | ARCADISA Varic | 手术中心 | 110kV，20mA | 2
3 | 骨科C型臂 | ZIEHM SOLO | 手术中心 | 110kV、20mA | 2
4 | 口腔全景机 | Cranex D PP1 | 口腔科 | 80kV、10mA | 4
5 | 牙片机 | eXpert | 口腔科 | 65kV、7mA | 4
6 | 口腔CT | NewTomVGi | 口腔科 | 110kV、20mA | 4
7 | DR（双板） | Definium6000v | 急诊放射科 | 150kV、800mA | 4
8 | DR（双板） | Definium6000v | 门诊放射科 | 150kV、800mA | 4
9 | DR（单板） | uDR550i | 体检中心 | 150kV、630mA | 4
10 | DR（单板） | uDR770i | 门诊放射科 | 150kV、800mA | 4
11 | 移动DR | XR220amx | 新生儿科 | 125kV/500mA | 4
12 | 移动DR | XR220amx | ICU | 125kV/500mA | 4
13 | 移动DR | DRX-RevoIution | 发热门诊 | 150kV/320mA | 4
14 | 多功能胃肠机 | OPERA | 门诊放射科 | 150kV，1000mA | 4
15 | DSA | Artis zeego Ⅲ | 手术中心 | 125kV/1000mA | 2
16 | 数字乳腺机 | Seno EseentiaI | 门诊放射科 | 49kV、100mA | 4
17 | 128排CT | Brilliance iCT Artis | 门诊放射科 | 140kV/1000mA | 1 |  |  | 提供培训，确保使用人员有能力自行日、周、月检
18 | 16排CT | uCT510 | 发热门诊 | 140kV、420mA | 1
19 | CT | IQon Spectral CT | 门诊放射科 | 140kV、1000mA | 2
20 | 直线加速器 | TriIogy | 放疗科 | 10MV X线 | 4
21 | CT模拟定位机 | BriIIiance CT Big Bore | 模拟定位机机房 | 125kV，500mA | 2
22 | SPECT | Discovery NM/CT 670 | 住院部负一楼 | SPECT相关性能 | 2
|  |  |  | SPECT的CT性能 | 1
总报价（元）：
投标公司：
（盖章）
日期：