南京大学医学院附属苏州医院

心理测评软件升级参数要求

一、新增硬件：4台联想PAD

1. 操作系统Android 13及以上；

2. 处理器8核处理器；

3. 存储容量 128GB；

4. 系统内存 8GB；

5. 显示屏屏幕尺寸11英寸；

6. 分辨率：1920 X 1200

二、软件升级

1、软件版本升级至最新5.1.0版本，新版本中无心身诊疗卡，无限制永久使用；

- 系统中量表数量由原来100个增加至400个以上;

- 干预训练内容数量有原来140个增加至320个以上；

- 新增平板独立安装测评软件，可以实现会诊、床旁心理评估；

5、针对团检单位，可以提供扫码免登录快速测评解决方案；

- 软件系统中个性化的定制服务，如医生的电子签名、报告模版定制化等;

- 增加综合报告编辑和打印功能；