手术行为管理及重症手术室系统维保服务项目要求

1.项目名称： 麻醉系统重症系统行为管理系统维护。

2.服务内容：供应商提供麻醉系统重症系统行为管理系统运维服务。

| 序号 | 系统名称 | 品牌 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 麻醉临床信息系统 | 麦迪斯顿 | 1 | 套 |  |
| 2 | 重症临床信息系统 | 麦迪斯顿 | 1 | 套 |  |
| 3 | 手术行为管理系统 | 麦迪斯顿 | 1 | 套 |  |

（1）400远程电话支持：乙方全国客服热线：400电话7×24小时远程支持或软件技术问题解决与分发。

（2）故障维护：乙方配合甲方解决系统运行过程中由于网络、服务器、计算机、操作系统等原因所产生的软件无法正常运行的情况，保障系统的正常运行，并在完成故障处理后出具产品维护报告，包含问题的原因、解决办法及建议。

（3）软件正确性维护：软件运行过程中新发现的软件错误，乙方负责维护并及时改进，同时向甲方提供软件维护说明。

（4）用户培训：乙方负责软件更改后造成软件操作变化的使用培训，培训对象为甲方的医生、护士、技术工程师、业务科室的关键用户。乙方同时向甲方提供新功能使用说明。

（5）定时巡检：经甲方许可，一年4次巡检:每个季度一次。巡检内容包括手麻及重症系统服务器及工作站的使用情况，确保系统能够正常使用，巡检完出具相应的巡检报告，并请相关科室签字确认

（6）需求的更新：由于国家卫生主管部门政策变化导致本合同范围内的软件系统功能中的表单内容或格式需变更，医院与乙方共同协商确认后，乙方及时完善到系统中。甲方在实际工作中产生的需要系统更新的版本内的相关功能，经甲乙双方友好协商后，共同签署附加实施合同，依据技术服务工作量免费或收取部分费用；超出功能范围的内容，经甲乙双方友好协商后，按工作量核算相应费用。

（7）客户回应承诺：

在维护期内，如软件系统故障，乙方需在接到通知后30分钟内予以响应，共同协商解决方案。

若需要工程师前往现场，除约定到达时间外，一般要求在4小时到达甲方指定现场。

工程师在到达现场后，经现场调查后，除约定时间外，一般要求6小时内排除故障。

如甲方因需求修改要求工程师现场维护的，乙方应在24小时内予以回应，给出具体解决方案和时间表，经甲方批准后，遵照方案、时间表及本合同约定执行。

（8）文档管理：提供和完善相关服务工作文档（软件更新的内容说明和常见问题的解决方法说明）。

行为管理：硬件维修保障：乙方派遣具有专业技能的技术人员对其在日常保养过程中发现的故障或者甲方报修的故障进行维修，修复后需甲方人员予以签字确认。在故障现场不能修复的设备，双方协商确定应急预案。确系设备损坏等原因无法完全恢复的，应将系统故障降至最低，确定解决办法和最后期限。核心设备外送修理期间，乙方应提供替代品以保证设备的正常运行。

（8）硬件更换承诺：乙方应在接到故障通知后的30分钟内予以响应，共同协商解决方案。甲乙双方约定在维保期内硬件更换维修的费用3万元以内乙方承担，如硬件更换修理费超过三万额外的费用由甲方承担。