南京大学医学院附属苏州医院

苏州科技城医院

电梯定期检测服务询价采购公告

南京大学医学院附属苏州医院（苏州科技城医院）拟对以下服务进行询价采购，欢迎符合资格条件的服务商前来报名参加。

一、采购编号：

二、项目名称：电梯定期检测服务

三、采购方式：询价采购

四、采购数量：1项

五、项目预算及最高限价（元）：29500.00

六、供应商资格条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.投标人需提供具有特种设备检验检测服务范围的营业执照；

3.特种设备检验检测机构核准证（检测类型为：电梯检测）。

七、采购项目说明及服务要求：

1.项目说明

南京大学医学院附属苏州医院（苏州科技城医院）根据《中华人民共和国特种设备安全法》、《电梯监督检验和定期检验规则》（TSG T7001-2023）、《电梯自行检测规则》（TSG T7008—2023）等相关法律法规和安全技术规范拟对本院共48台电梯开展定期检测（电梯明细见附件1、附件2）。

- 2.技术及服务要求

2.1 对需要开展定期检测的电梯的缓冲器、制动器状态监测功能、紧急报警装置、制动器等规范要求检测的所有内容进行实地检测。

2.2 响应单位至少安排2名具有检测资质的工程师负责该项目的检测工作（响应文件中需附工程师的资质证书复印件，并提供至少一期的社保证明）。

2.3 响应单位具有电梯检测全流程电子化服务平台，通过“江苏省特种设备企业服务云平台”完成电梯检测全程在线管理等服务。

2.4 响应单位在电梯检测中遇到需要整改的问题，应及时向采购方提出，并在采购人完成整改后24小时内重新组织检测，直至检测合格。

2.5 响应单位完成所有电梯的检测后24小时内，向采购方出具《电梯自行检测备忘录》，并在检测工作确认后5个工作日内向采购方出具正式检测报告（含纸质和电子）。

2.6 响应单位在完成合格的检测后应及时配合采购方完成特种设备使用标签的申报。

2.7 响应单位在服务过程中接触或获取到的采购方的商业信息应当严格尽到保密义务，不得未经采购方同意将相关信息透漏给任何第三方。

2.8服务期间检测工程师需持证上岗，人证相符，依照法律法规、技术标准和执业准则开展电梯检测工作；响应单位须做好工作人员的安全教育及安全措施，保证工作人员的安全，工作人员在服务期间发生事故的一切责任由响应单位承担。

2.9 在得到采购方检测通知后，响应单位应在48小时内入场并在15个日历天内完成全部电梯的检测工作;检测期间为避免影响医院正常诊疗秩序，响应单位能服从采购方检测时间安排，支持晚间（17:00之后）检测服务。

八、报名时应提供以下资料：

1.具有特种设备检验检测服务范围的营业执照复印件

2.特种设备检验检测机构核准证（检测类型为：电梯检测）

3.报名单位法定代表人身份证复印件，如报名经办人为代理人的还须提供法定代表人授权委托书原件和代理人的身份证复印件

注：以上资料均须加盖单位公章

九、响应时间和地点：

报名及递交响应文件起止时间：2025年12月29日至2025年12月31日每日8：00～11:00、13:00～17：00（双休日及国家法定节假日除外）

联系人：吴老师

地址：苏州市高新区漓江路1号负一楼招采中心1

联系电话：0512-69584854

- 十、响应文件提交及其他补充事项：

- 只有在规定时间内完成报名并成功递交响应文件的服务商才能参加此次采购项目；

- 递交的响应文件至少包括项目报价清单、技术及服务要求响应对照表，响应文件每页须加盖公章并装袋密封，封口处须加盖单位公章，封面应注明采购项目名称和响应单位名称，联系人，联系电话等。并按确定的时间、地点将响应文件送达采购人处。

- 响应单位如需进行现场勘察，对有关情况进行了解，需在递交响应文件规定时间内自行前往，勘察现场所发生的费用由响应单位自行承担（现场勘察联系人：龚老师 联系电话：0512-69584901）。

- 在报价未超过采购预算的前提下，资质和要求均能满足比价采购文件实质性响应要求且报价最低的服务商作为成交服务商。

- 如出现两个或两个以上报价相同且最低的响应服务商，则由采购方自行选择成交服务商。

- 报价在采购预算外的或实质性响应采购文件要求的服务商不足三家的，询价采购失败。

- 附件1：

| 电梯年检1月 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 内部编号 | 设备场所 | 楼层 | 检验编号 |
| 1 | 垂直电梯 | 1 | 科技城医院2#楼梯间 | B2--11 | T87519 |
| 2 | 垂直电梯 | 16 | 科技城医院4#楼梯间 | B2--11 | T87518 |
| 3 | 垂直电梯 | 17 | 科技城医院5#楼梯间 | B2--11 | T86918 |
| 4 | 垂直电梯 | 18 | 科技城医院7#楼梯间 | B2--5 | T87520 |
| 5 | 垂直电梯 | 21 | 科技城医院急诊大厅（北） | 1--4 | T86917 |
| 6 | 垂直电梯 | 22 | 科技城医院急诊大厅（南） | 1--4 | T86916 |
| 7 | 垂直电梯 | 29 | 科技城医院行政大厅（北） | 1--4 | T89139 |
| 8 | 垂直电梯 | 30 | 科技城医院行政大厅（南） | 1--4 | T89138 |
| 9 | 垂直电梯 | 31 | 科技城医院10#楼梯间 | B2--1 | T87521 |
| 10 | 自动扶梯 | 36 | 医院门诊大厅中庭 | B1--1 | T89318 |
| 11 | 自动扶梯 | 37 | 医院门诊大厅中庭 | B1--1 | T89319 |
| 12 | 自动扶梯 | 38 | 医院门诊大厅中庭 | 1--2 | T89320 |
| 13 | 自动扶梯 | 39 | 医院门诊大厅中庭 | 1--2 | T89321 |
| 14 | 自动扶梯 | 40 | 医院门诊大厅中庭 | 2--3 | T89322 |
| 15 | 自动扶梯 | 41 | 医院门诊大厅中庭 | 2--3 | T89323 |
| 16 | 自动扶梯 | 42 | 医院门诊大厅中庭 | 3--4 | T89324 |
| 17 | 自动扶梯 | 43 | 医院门诊大厅中庭 | 3--4 | T89325 |

附件2：

| 电梯年检3月 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 内部编号 | 设备场所 | 楼层 | 检验编号 |
| 1 | 垂直电梯 | 2 | 住院部VIP电梯厅（东2） | B2--11 | T88649 |
| 2 | 垂直电梯 | 3 | 住院部VIP电梯厅（东1） | B2--11 | T88652 |
| 3 | 垂直电梯 | 4 | 医用餐梯电梯厅（东2） | B2--11 | T90027 |
| 4 | 垂直电梯 | 5 | 医用餐梯电梯厅（东1） | B2--11 | T90028 |
| 5 | 垂直电梯 | 6 | 科技城医院病人电梯厅（东3） | B2--11 | T88644 |
| 6 | 垂直电梯 | 7 | 科技城医院病人电梯厅（东2） | B2--11 | T88643 |
| 7 | 垂直电梯 | 8 | 科技城医院病人电梯厅（东1） | B2--11 | T88642 |
| 8 | 垂直电梯 | 9 | 科技城医院手术电梯厅（东2） | B1--11 | T88634 |
| 9 | 垂直电梯 | 10 | 科技城医院手术电梯厅（东1） | B1--11 | T88635 |
| 10 | 垂直电梯 | 11 | 科技城医院病人电梯厅（东3） | B2--11 | T90024 |
| 11 | 垂直电梯 | 12 | 科技城医院病人电梯厅（东2） | B2--11 | T90025 |
| 12 | 垂直电梯 | 13 | 科技城医院病人电梯厅（东1） | B2--11 | T90026 |
| 13 | 垂直电梯 | 14 | 医用餐梯电梯厅（东2） | B2--11 | T88647 |
| 14 | 垂直电梯 | 15 | 医用餐梯电梯厅（东1） | B2--11 | T88648 |
| 15 | 垂直电梯 | 19 | 医疗主街9#楼梯间（东2） | B2--4 | T90029 |
| 16 | 垂直电梯 | 20 | 医疗主街9#楼梯间（东1） | B2--4 | T88646 |
| 17 | 垂直电梯 | 23 | 科技城医院住院大厅北侧（东2） | 1--11 | T88641 |
| 18 | 垂直电梯 | 24 | 科技城医院住院大厅北侧（东1） | 1--11 | T88640 |
| 19 | 垂直电梯 | 25 | 科技城医院住院大厅南侧（东2） | 1--11 | T88639 |
| 20 | 垂直电梯 | 26 | 科技城医院住院大厅南侧（东1） | 1--11 | T88638 |
| 21 | 垂直电梯 | 27 | 科技城医院中庭南侧（东2） | 1--4 | T88637 |
| 22 | 垂直电梯 | 28 | 科技城医院中庭南侧（东1） | 1--4 | T88636 |
| 23 | 垂直电梯 | 32 | 科技城医院药库 | B1--2 | T88645 |
| 24 | 杂梯 | 33 | 病理科 | 3--4 | T89141 |
| 25 | 杂梯 | 34 | 输血科 | 3--4 | T89142 |
| 26 | 垂直电梯 | 35 | 西五ICU | 4--5 | T89140 |
| 27 | 垂直电梯 | 44 | 科技城医院感染楼 | 1--2 | T89136 |
| 28 | 垂直电梯 | 45 | 科技城医院感染楼 | 1--2 | T89137 |
| 29 | 垂直电梯 | 46 | 科技城医院感染楼西北侧 | 1--2 | T88651 |
| 30 | 垂直电梯 | 47 | 科技城医院食堂 | B1--2 | T88650 |
| 31 | 杂梯 | 49 | 科技城医院食堂 | B1--2 | T89143 |