全胸振荡式排痰机

1. 机型：成人，儿童一体机；
2. 样式：方便移动；
3. 模式：儿科使用，必须要有儿童专用模式；有手动模式，治疗过程中可随时更改治疗参数；有自定义模式，将治疗过程分为多个阶段，每个阶段的压力，时间和频率可自由调节；
4. 配件：配多种型号充气背心；
5. 功能：具有雾化功能；