必信机头维修要求

1. 项目概述

必信空调是净化区域的空调专用机组，设备有两台进口（丹佛斯）制冷压缩机头组成，现阶段1号压缩机头在运行中多发故障，经厂家技术人员确认为机头损坏，需更换。

1. 项目要求

1，响应单位为本项目配备的项目组成员中配置具有低压或高压电工作业证人员的，配置具有焊接与热切割作业证人员的。响应文件中提供上述人员对应证书复印件以及对应人员在响应单位最近三个月内任意一期的社保缴纳证明文件（须由社保部门出具并体现人员姓名，非补缴）加盖响应单位公章。

2，响应单位针对本项目的售后服务方案及售后技术能力。针对本项目计划或已配置的售后服务力量（维修人员及设备等）情况、售后服务维护作业的完善性和可靠性、技术支撑力量、故障响应时间、应急响应情况：响应单位针对本项目配置项目所在地常驻专职售后人员（提供对应人员在响应单位最近三个月内任意一期的社保缴纳证明文件）。

3，本项目维修完成之后，中标供应商提供必要的集成调试服务，确保机组运行正常，如维修后部件运行异常，则提供包括但不限于紧急处理、故障定位修复、调试集成在内的应急响应服务，确保磁悬浮系统正常运行，同时提供指定期限内的质量保障服务。

4，对项目现场的情况说明和对项目需求的理解分析，须包含以图文形式对现有的现状问题进行分析梳理，并据此提出合理的解决方案，并做详细说明：内容详实具体、分析贴合项目实际需求。

5，本项目压缩机维修完成之后，需符合现有机组系统运行方案，符合现有系统控制逻辑要求。