Trace软件参数

1.可以导入参数数据并生成报告，包括：脑功能监测、脉搏血氧饱和度监测、脑氧饱和度、二氧化碳监测

2.实际值和百分比时间报告直方图和表格可视化数据

3.实现分析监测数据与报警事件

4.根据患者、临床医生或记录 ID 整理患者记录

5.交互式数据显示：查看并与参数趋势数据进行交互，标注事件

6.数据导出和报告生成：以 CSV 格式导出数据或生成可定制、易于理解的临床报告