| 序号 | 指标项 | 技术规格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 操作系统 | Android 11.0 及以上 |
| 2 | CPU | 八核处理器、主频≥2.0GHz； 内存≥4GB；存储≥64GB |
| 3 | 扩展插槽 | MicroSD卡，支持SDHC、SDXC，最大可支持128GB |
| 4 | 电池容量 | 可充电锂离子电池，额定容量3.85V/4500mAh，支持QC3.0，充电时长不超过3.5h |
| 5 | 显示屏 | ≥5.5英寸 |
| 6 | 操作方式 | 双重模式电容式触控，支持手写笔，支持手套模式和湿手操作 |
| 7 | 摄像头 | 前置摄像头： ≥500万像素； 后置摄像头： ≥1300万像素，自动对焦 |
| 8 | 条码扫描引擎 | 专业二维扫描引擎 |
| 9 | 无线局域网 | IEEE 802.11 ac/a/b/g/n/ax（2.4G/5G 双频Wi-Fi）支持Wi-Fi6 |
| 10 | 无线网络安全 性 | OPEN,WEP,WPA/WPA2/WPA3 EAP: TLS,PEAP,TTLS,PWD,LEAP,CCX |
| 11 | 蓝牙 | 蓝牙BT5.1，支持Wi-Fi共存，支持蓝牙自动重连 |
| 12 | NFC | 支持ISO14443A/B、ISO15693、MIFARE、FeliCa等，支持读卡，点对点，卡模拟 |
| 13 | 通知 | 提示音; 多色LED; 振动马达 |
| 14 | 工业防护等级 | IP67 或以上 |
| 15 | 抗跌落规格 | 能承受 1.3 米水泥地面的跌落冲击 |
| 16 | 翻滚规格 | 可承受 500 次从 1.6 ft./0.5 m 高处滚落 |
| 17 | 重量 | ≤260克 (带电池) |
| 18 | 认证 | CCC 认证 |
| 19 | 操作温度 | -20°C 至+50°C |
| 20 | 授权 | 需提供项目授权函和售后服务承诺函 |
| 21 | 外壳 | 白色抗菌材料 |
| 22 | 适用性 | 所投标产品需支持医院现有移动护理软件所有功能 |

PDA参数要求