放射设备检测项目要求

1.项目依据：《中华人民共和国环境保护法》《职业病防治法》《放射诊疗管理规定》《核技术利用单位辐射安全管理标准化建设指南》等法律、法规的相关规定。

2.项目基本情况：①放射设备性能年度检测，设备26台；②放射设备机房环境年度监测，其中机房26个，乙级非密封放射性物质工作场所1处；③放射设备稳定性检测，设备26台；④核医学科，衰变池核废水检测，1年预计检测样本数10个，每槽1个样本，每个样本包含总α，总β，碘-131放射性活度。具体设备清单见附件1。

3.检测机构资质情况：①具有卫生和环保行政部门认可的资质证书（江苏省卫生健康委员发放的放射卫生技术服务机构资质证书和江苏省市场监督管理局发放的检验检测机构资质认定证书）；②资质证书在有效期内。

4.项目资费情况：项目预算9.81万元。

5.项目执行：不得擅自将项目转让、分包、转包或委托给第三方实施。

附件1：

| 射线 装置 | 装置名称 | 型号 | 生产 厂家 | 设备 编号 | 主要 参数 | 所在 场所 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X射线计算机断层摄影设备 | Brilliance iCT Artis | 荷兰飞利浦 | 100710 | 140kV/1000mA | 综合楼一层门诊影像科CT1室 |
|  | 数字减影血管造影装置 | Artis zeego III | 德国西门子 | 615481573 | 125kV/1000mA | 综合楼四层手术中心A5手术间 |
|  | 双能X射线骨密度仪 | Lunar iDXA | 美国通用 | 210629GA | 100kV/2.5mA | 综合楼一层体检中心骨密度室 |
|  | 数字化移动式摄影X射线机 | XR220amx | 北京通用 | 1035439WK7 | 125kV/500mA | 综合楼五层新生儿科移动使用 |
|  | 数字化移动式摄影X射线机 | XR220amx | 北京通用 | 1035438WK9 | 125kV/500mA | 综合楼五层ICU移动使用 |
|  | 乳腺X射线机 | Senographe Essential | 法国通用 | 669423BU6 | 49kV/100mA | 综合楼一层放射科钼靶2室 |
|  | 数字化医用X射线摄影系统 | Definium6000v | 北京通用 | R3S15160 | 150kV/800mA | 综合楼一层急诊影像科DR1室 |
|  | 数字化医用X射线摄影系统 | Definium6000v | 北京通用 | R3S15162 | 150kV/800mA | 综合楼一层门诊影像科DR2室 |
|  | 数字化医用X射线摄影系统 | uDR550i | 上海联影 | 230015 | 150kV/630mA | 综合楼一层体检中心DR室 |
|  | 数字化医用X射线摄影系统 | uDR770i | 上海联影 | 110060 | 150kV/800mA | 综合楼一层门诊影像科DR1室 |
|  | Digital Radiographic System | OPERA D4000 RF | 意大利GMM | 31195 | 150kV/1000mA | 综合楼一层门诊影像科胃肠室 |
|  | 移动式C形臂X射线机 | ARCADISA Varic | 德国西门子 | 17944 | 110kV/20mA | 综合楼四层手术中心B16手术间 |
|  | C形臂X射线机 | DG3310B1 | 南京华电 | 61603021 | 110kV/5mA | 综合楼一层门诊影像科碎石室 |
|  | Cranex D 数字化口腔全景X射线机 | PP1 | 芬兰卡瓦盛邦 | B55345 | 85kV/10mA | 综合楼四层门诊口腔科1区全景机室 |
|  | 牙科X射线机 | eXpert DC | 美国卡瓦盛邦 | KJ1519346 | 65kV/7mA | 综合楼四层门诊口腔科1区牙片机室 |
|  | 单光子发射断层及X射线计算机体层摄影成像系统（ECT） | Discovery NM/CT 670 H3100NA | 以色列通用 | 670w21432 | 140kV/440mA | 综合楼负一层核医学科ECT机房 |
|  | 医用直线加速器 | Trilogy | 美国瓦里安 | 6353 | 22 MeV/10Mv | 综合楼负二层放疗科直线加速器机房 |
|  | CT模拟定位机 | Brilliance CT Big Bore | 美国飞利浦 | 76128 | 140kV/500mA | 综合楼负二层放疗科CT机房 |
|  | 口腔X射线数字化体层摄影设备 | NewTom VGi | 意大利NEWTOM | VG18002S | 110kV/20mA | 综合楼四层门诊口腔科2区CT室 |
|  | X射线计算机体层摄影设备 | IQon Spectral CT | 荷兰飞利浦 | 860179 | 140kv/1000 mA | 综合楼一层门诊影像科CT室2 |
|  | X射线计算机体层摄影设备 | uCT 510 | 上海联影 | 106044 | 140kv/420 mA | 综合楼一层门诊影像科CT3室 |
|  | 移动式摄影X射线机 | DRX-Revolution | 美国锐珂 | MBLO4595K19 | 150kv/320 mA | 感染楼发热门诊病房移动使用 |
|  | 移动式C形臂X射线机 | Ziehm Solo MOBILE STAND | 德国奇目 | 53097 | 110kv/20 mA | 综合楼四层手术中心手术室B17手术间 |
|  | 医用血管造影X射线系统 | Azurion 5M20 | 苏州飞利浦 | 217 | 125kV/1000mA | 综合楼四层手术中心A7手术间 |
|  | 口内X射线机 | FOCUS | 美国卡瓦盛邦 | F71832 | 70KV/7mA | 综合楼四层门诊口腔科2区牙片机室 |
|  | 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | Bondream 3D-1020S | 常州博恩中鼎 | T20S2504180201 | 90KV/10mA | 综合楼四层门诊口腔科2区全景机室 |