红外线治疗仪项目需求

老年科患者多合并骨关节退变、腰肌劳损、软组织肿痛、慢性创面、血液循环差等问题，疼痛、肿胀发生率高。红外线治疗仪，用于局部红外理疗，促进局部血液循环、辅助消炎消肿、缓解疼痛，适合老年患者保守康复护理。

1、穿透深度：≥5cm。

2、具有过温保护、倾倒断电保护、远红外工作状态指示灯。

3、结构形式：优先立式可移动，支臂可多角度调节照射角度与高度，带万向轮、刹车，方便病房移动使用。