项目基本需求

1.便携式生物反馈治疗仪对患者表面及电信号进行采集、分析和生物反馈训练，通过电刺激和肌电触发电刺激进行肌肉功能障碍的治疗；

2.可以适用于产妇催乳，促进排尿、子宫复旧、镇痛的辅助治疗；

3.携带方便，可用于家庭访视治疗、计划生育门诊流产后康复治疗、以及产后康复病房设置急需设备。