病历远程诊断系统项目需求

1.系统架构

  - 1.1 系统采用B/S架构，支持Windows、Linux、信创系统部署，方便使用与扩展；并发访问量≥1000个，页面响应时间≤1秒；系统传输的数据由SQL Server专用数据库进行统一管理，保证安全性与后续的其他应用；

  - 1.2 系统由申请端、专家端、管理端组成，不同角色权限不同；

  - 1.3 系统支持多层级业务管理，支持医疗机构、外部合作机构、外部合作专家的整体管理；

1.4 ▲系统需要符合医疗器械管理办法，具备二类医疗器械注册证；

  - 1.5热更新，无缝升级：在系统工作状态下可同时升级，不影响系统使用。

2.申请端模块

  - 2.1申请端可上传完整病人资料：病人基本信息、临床病史、数字切片、检验报告单、影像图像、大体照片；

  - 2.2▲申请提交的资料中数字病理切片、影像图像的文件较大，配置专用的断点续传功能，保证数据的稳定传输；

  - 2.3申请端可选择会诊专家或直接由会诊中心分配专家会诊，可查看专家的简介、擅长领域、联系方式。

  - 2.4▲为确保诊断的准确性，要求远程会诊系统具备自动针对上传的病理切片图像清晰度进行检测，达到要求才可以进行上传，需提供对应技术的软件著作权证书。

2.5 可根据病理号快速筛选出对应的数字切片，提高操作效率，避免切片选择错误造成误诊；

3.专家端模块

  - 3.1专家诊断过程中可调用诊断模板，直接调取模板并做相应修改，减少医生的报告录入时间；

  - 3.2实现多级审核，初级医生可提交给高级专家审核，复审专家需在报告上签署姓名；也可邀请专家咨询诊断意见，被邀请专家仅提供诊断意见，不在报告上签署电子签名；

  - 3.3远程诊断报告需两位专家同时签名，专家不必在同一台电脑浏览，可异地会诊后，异地签署电子签名；

  - 3.4专家可对每一个上传的病例进行切片制片评价和诊断符合度评价；对不满足诊断要求的病例，可直接退回申请端；

  - 3.5支持移动端IOS和Android系统的APP，支持微信小程序直接诊断，非手机网页浏览；能通过手机APP进行病例的分配、转诊、退回、查询报告、专家诊断等操作；

4.管理端模块

  - 4.1病理数据中心可对病例数据进行查询与统计。可按照筛选条件进行查询，如：病理医生、会诊申请机构、诊断时间段、所属亚专科、会诊类别等进行详细的统计，通过表格与图表两种方式汇总展示并打印报表。

  - 4.2数据存储支持DICOM、TIFF标准格式，也兼容目前国内主流的病理扫描设备扫描的图像文件，包括以下品牌：滨松、3DHISTECH、莱卡、江丰、优纳、生强、麦克奥迪、蔡司；

  - 4.3▲支持移动端IOS和Android系统的APP，支持微信小程序直接诊断，非手机网页浏览。提供包含此功能细节的界面截图，提供微信小程序数字病理会诊平台著作权证书复印件。

5.其他要求

  - 5.1▲远程会诊系统是涉及远程连接功能的医疗软件，需具备资质的国有测评机构出具信息安全等级保护三级证书。

  - 5.2▲为确保数据安全，要求数字病理图像在远程会诊平台上采用加密方式传输，需提供对应技术的软件著作权证书。

5.3★为确保远程会诊平台与科室现有病理切片扫描仪兼容、对接，要求中标方中标后提供与扫描仪厂商签订对接承诺函（签合同时提供对接承诺函原件），扫描仪接口对接费用由中标方自行与扫描仪厂商协商与支付。

5.4服务期限3年