肺功能测试仪参数要求

一、检查目的：对早期COPD（慢性呼吸道阻塞疾病）的检测

二、肺功能测试仪检查项目包含：

1、FVC（用力肺活量）：

FVC、FEV1、FEV3、FEV6、FEV1/FVC、FEV3/FVC、FEV1/VC Max、PEF、FEF25、FEF50、FEF75、MMEF、PIF、PIF50、MIF、FET、VEXP、FET、（FEV1 1% FVC1）%P、PIF等；

2、每分钟最大通气量（MVV）：

MVV、MVV%P、VT MVV、TIME MVV、BF MVV、MVV% 等；

3、慢肺活量测试 （SVC）：

VC、VC MAX、VC IN、VC EX、IC、IC%P、IRV、IRV%P、ERV、ERV%P、VC%P、VT、VT%P、MV、TIN、TEX、TTOT、BF、BF%P、TIN/TTON、TEX/TTON、TIN/TEX、VC% 等；

4、舒张试验：

每次实测预计百分比，%改变（变异率）