一、项目名称：母婴保健中心改造工程
二、项目预算：349192.45元
三、响应单位资格条件要求：
（一）合格论证供应商一般条件
1、具有独立承担民事责任的能力；
2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5、参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6、法律、行政法规规定的其他条件；
注：本项目不接受联合投标，也不接受分包转包。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。
（二）合格论证供应商特定条件
1、响应单位具备有效的建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质。
2、响应单位具备有效的《安全生产许可证》
3、响应单位拟派项目经理须具备建筑工程专业二级或以上建造师注册证书、有效的建筑施工企业项目负责人安全生产知识考核合格证书（B 证），并提供响应单位为其缴纳的最近连续三个月的社保证明，且未担任其他在施建设工程项目的项目经理；
四、采购需求：
1、本工程招标范围：母婴保健中心改造工程，具体内容见工程量清单及施工图（如有）。
2、工  期： 2个月
3、工程地点：南京大学医学院附属苏州医院（苏州科技城医院）家庭化产房
4、工程质量：合格
5、技术要求：施工质量应符合现行国家技术、施工及验收规范规程，对施工工艺的特殊要求，按设计图纸（如有）及国家有关规定执行。
5.1所有施工材料质量及施工质量必须严格按照国家规范及江苏省、苏州市相应地方规范、论证文件要求、材料厂家的技术规范的有关要求执行。如果在合同履行过程中有新的国家或行业（部）规范和标准出台的，则供方应确保该合同产品达到并符合新的国家或行业（部）规范和标准。因此而增加的费用及风险已经包含在合同总价中。
5.2 成交供应商应对施工质量全面负责，如因成交单位原因造成质量事故、成交单位承担一切经济法律责任。
5.3 成交供应商必须建立健全质量检查制度，严格工序管理，隐蔽工程在隐蔽前应通知采购人检查验收；本着谁施工谁负责产品保护，谁破坏产品谁负责赔偿的原则，成交供应商必须采取切实有效的产品保护措施。
5.4 工程质量标准必须符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求。
6、验收标准：按照采购文件及相关工程施工质量验收规范标准执行。
7、质量保修期：2年。
五、响应文件的组成及要求：
1.响应文件组成（部分格式见附件）
1.1有关资格证明文件：
1.1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件扫描件（企业法人营业执照副本，法定代表人身份证扫描件，法人授权委托书（如有授权）、代理人身份证扫描件（如有授权）；
1.1.2良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明的相关材料（提供最近一期经审计的财务报告或银行出具的资信证明）；
1.1.3有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料【最近一期依法缴纳税收的凭据，最近一期依法缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）】；
1.1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；
1.1.5符合采购公告资格条件资质证书、安全生产许可证扫描件；
1.1.6参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
1.2实质性响应条件证明材料：
1.2.1报价表（见附件）；
1.2.2工程量清单报价明细表；
1.2.3提供拟投入本项目人员一览表及人员证书、拟投入设备清单；项目负责人注册证书扫描件、安全生产考核合格证书（B）扫描件；安全员等人员证书扫描件及社保证明扫描件；项目负责人无在建承诺书（格式自拟）。
1.3其它材料
1.3.1施工组织设计：施工组织设计包括总体概述、平面布置、施工体进度计划、分部分项工程施工方案、劳动力配备及机械设备的投入计划、安全文明施工等内容。
1.3.2类似项目业绩一览表；
1.3.3采购需求中所涉及到的其他材料；
1.3.4其他可以证明投标人资信、资质和服务质量的证书、文件、推荐信等资料。
响应文件必须提供资格条件证明材料与实质性响应条件证明材料，否则为无效响应文件。
（二）文件要求：
1、数量要求为一本正本，四本副本，装订成册；装在一个文件袋里密封，封口处盖公章，并在密封袋正面有醒目的项目名称和供应商全称；
2、采购文件中要求签字或盖章的须由供应商盖章、法定代表人或其授权代表签字，否则为无效响应文件。









附件：
报价表
                                （采购人）：
（一）根据已收到的：（项目名称）             的论证文件，遵照现行法律法规的有关规定，我单位经考察现场和研究论证文件后，愿以人民币（大写）元（¥：  元）的总价，按论证文件的要求承包本次发包范围内的全部工程。

论证供应商（盖章）：

企业法人代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：    年    月    日



