[bookmark: _GoBack]儿童哮喘全程数字化评估与训练一体化设备项目需求
本项目包括儿童哮喘管理系统1套、多功能肺功能测定与呼吸肌康复训练仪1套、6min步行试验系统1套，其中哮喘全病程数字化管理涵盖筛查、诊断、治疗、随访、管理、康复等临床场景的高质量、高效率哮喘防控体系，系统需要具备PC端、医生端、患者端，功能包括病人建档、随访、评估、监测、宣教、复诊提醒、异常预警机制和医患交互功能等；多功能肺功能测定与呼吸肌康复训练仪具备用力肺活量、呼吸肌力测定、吸入给药评估功能、吸气肌训练功能、振荡正压呼气训练、慢阻肺、哮喘常用标准随访问卷、支气管舒张试验、支气管激发试验等功能；六分钟步行试验设备具备语音提示功能，实时准确监测患者运动状态下的多项生理参数包括血氧、血压、心电等，自动计算步行距离，提供个性化运动处方，有效指导医护人员及患者完成六分钟步行试验。（一套或多套设备组合实现以上功能均可）
