- 防褥疮床垫项目需求

- 1、规格：尺寸及质量：长：195mm，宽：83mm，8mm≤高≤9mm，重量：5KG≤重量<5.8KG。

- 2、表层垫罩：针织材料，具有防水功能，可迅速清除水渍、尿渍、血渍及粪便，无渗漏。床罩材料更有抗菌功能，安全卫生。

- 3、有效预防压力性损伤，整体符合人体工程学设计，最大程度上减少接触面的压力适合多种临床压疮风险患者，睡眠更舒适，安全无噪音，可延长翻身时间至4小时，有效减轻临床护理负担。

- 4、受压最大的肩部及臀部下方需要保证安全承重。更具有体压分散性能，减少剪切力，防止肌肉、骨骼、以及皮肤表层之间压力性损伤的产生。

- 5、内部表层材料需要便于病人身体贴合，可通过有效增大接触面积，分散体重压力，保证血液的正常流动通，有效预防局部组织因长 时间受压而出现压力性损伤。

- 6、内部材料能够有效预防局部组织因长时间受压而出现压力性损伤。

- 7、两侧加硬、中间软硬适中，端坐更加安稳、舒适，防止床边跌落意外的产生。

- 8、外罩可拆洗，亦可采用紫外线照射或臭氧消毒方式进行方便清理。

- 9、整体床垫可卷成直径仅50-60CM 的圆形，在转运或病房转用过程中，携带轻便。

- 10、节能环保，无需充电，节省用电成本。