病理科 全自动免疫组化仪 预算2.8万

至少具备免疫组化单染，免疫组化双染，EBER原位杂交的功能

干式荧光免疫分析仪 预算0.9万

（1）仪器可检测项目：至少能适用前列腺小体外泄蛋白检测试剂盒（荧光免疫层析法）

（2）荧光检测波段至少包含365/610、470/540、525/610、610/690 (nm)等

（3）重复性：变异系数（CV）≤15%；

（4）批间差：变异系数（CV）≤20%；