个人剂量仪参数
1.检测周期不得大于90天。
[bookmark: _GoBack]2.项目基本情况：现有放射工作人员100人左右，其中介入和核医学科需要佩带内外两个剂量仪，所以个人剂量仪总数为125个左右/季度，
3.检测机构资质情况：①有江苏省卫生健康委员发放的放射卫生技术服务机构资质证书，技术服务范围需包括个人剂量仪监测项目；②江苏省市场监督管理局发放的检验检测机构资质认定证书；③资质证书在有效内。 
4.项目资费情况：①合同一年一签，每执行完一年，结算费用；②协议期内，按使用个数收费，每季度末提供下一季度需求的数量，实际使用个数以报告为准，最后按实际个数结算。
5.项目执行：通过快递的方式或更快捷的方式移交。

